Dự thảo 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN... : 2008/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM National technical regulation Animal feed mill - Conditions for veterinary hygiene and food safety HÀ NỘI - 2009

Lời nói đầu

- QCVN ........: 2008/BNNPTNT do Cục Chăn nuôi biên soạn, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành theo Thông tư số:.............../TT-BNN-KHCN ngày ……. tháng  ….. năm 200...

CƠ SỞ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Animal feed mill - Conditions for veterinary hygiene and food safety

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vị điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này quy định Điều kiện đối với các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại (dưới đây gọi tắt là cơ sở sản xuất).

1.3. Giải thích thuật ngữ

Trong quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi là doanh nghiệp, hộ cá thể chế biến, sản xuất thức ăn chăn nuôi.

1.3.2. Thức ăn chăn nuôi là những sản phẩm mà vật nuôi ăn, uống ở dạng tươi, sống hoặc đã qua chế biến bảo quản.

1.3.3. Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh là hỗn hợp nhiều nguyên liệu thức ăn được phối chế theo công thức nhất định nhằm đảm bảo có đủ các chất dinh dưỡng để duy trì đời sống và sức sản xuất của vật nuôi theo từng giai đoạn sinh trưởng hoặc chu kỳ sản xuất mà không cần thêm bất kỳ loại thức ăn nào khác ngoài nước uống.

1.3.4. Thức ăn chăn nuôi thương mại là thức ăn sản xuất theo quy mô công nghiệp và được lưu thông trên thị trường.

1.3.5. Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hay thức ăn đơn là thức ăn dùng để cung cấp một hoặc nhiều chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn cho vật nuôi.

1.3.6. Thức ăn bổ sung là nguyên liệu đơn hay hỗn hợp của nhiều nguyên liệu cho thêm vào khẩu phần ăn để cân đối các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể vật nuôi.

1.3.7. Premix là hỗn hợp của một hay nhiều hoạt chất cùng với chất mang.

1.3.8. Chất mang là chất mà vật nuôi ăn được dùng để trộn với hoạt chất trong premix và không ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi.

1.3.9. Phụ gia thức ăn chăn nuôi là chất không có hoặc có rất ít giá trị dinh dưỡng được bổ sung vào thức ăn chăn nuôi trong quá trình chế biến nhằm duy trì hoặc cải thiện đặc tính nào đó của thức ăn chăn nuôi.

1.3.10. Sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động sản xuất, chế biến, bao gói, bảo quản, vận chuyển, buôn bán thức ăn chăn nuôi.

1.3.11. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại là cơ sở sản xuất theo quy mô công nghiệp và được lưu thông trên thị trường.

1.3.12. Vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thức ăn chăn nuôi là các điều kiện và biện pháp cần thiết để bảo đảm thức ăn chăn nuôi không gây hại cho sức khoẻ của vật nuôi, con người sử dụng sản phẩm vật nuôi và môi trường.

2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

2.1. Yêu cẩu về cơ sở vật chất

2.1.1. Địa điểm:

Cơ sở sản xuất phải được bố trí ở những địa điểm đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Phải cách biệt với khu dân cư, các công trình công cộng và các nguồn gây ô nhiễm;

b) Có nguồn cung cấp nước đảm bảo tiêu chuẩn, nguồn điện đảm bảo đáp ứng cho yêu cầu hoạt động sản xuất;

c) Phải thuận tiện cho việc giao thông, chuyên chở để việc cung cấp và tiêu thụ được dễ dàng.

2.1.2. Thiết kế nhà xưởng:

a) Phải hợp lý; khu văn phòng, nhà kho, sinh hoạt và khu vệ sinh phải tách riêng;

b) Bố cục nhà xưởng phải được thiết kế phù hợp với yêu cầu quy trình công nghệ sản xuất, trình tự công nghệ phải nối tiếp nhau hợp lý từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng để tránh lây nhiễm chéo.

c) Từng khu vực phải có đủ diện tích phù hợp với yêu cầu sản xuất, dễ thực hiện thao tác kỹ thuật, thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát.

d) Nhà xưởng phải được thiết kế một chiều để tránh nhiễm chéo, dễ vệ sinh, khử trùng; chống được bụi và sự xâm nhập của động vật gây hại.

e) Khu vực xử lý nguyên liệu dạng lỏng phải được thiết kế đảm bảo thoát ẩm, thoát mùi, dễ làm sạch và khử trùng.

f) Khu xử lý nhiệt phải được thiết kế đảm bảo thông thoáng, thoát nhiệt và an toàn.

2.1.3. Kết cấu nhà xưởng

Kết cấu nhà xưởng phải được xây dựng bằng vật liệu bền chắc dễ dàng cho việc hoạt động bảo dưỡng, làm sạch và tẩy trùng khi cần thiết. Cụ thể:

a) Bề mặt tường, vách ngăn và sản nhà được làm bằng vật liệu không thấm nước, không độc hại.

b) Tường và vách ngăn phải có bề mặt nhẵn thích hợp cho thao tác.

c) Sàn nhà phải xây dựng sao cho dễ thoát nước và dễ làm vệ sinh.

d) Trần nhà và các vật có định phía trên trần phải được thiết kế để sao cho có thể giảm tối đa sự bám bụi và ngưng nước.

e) Cửa sổ phải dễ lau chùi, được thiết kế sao cho có thể hạn chế bụi tới mức thấp nhất.

f) Cửa ra vào phải có bề mặt nhẵn, dễ làm vệ sinh

không thấm nước, dễ lau chùi và dễ tẩy rửa khi cần.

g) Phải có hệ thống thông gió đảm bảo loại trừ được hơi nóng, hơi nước và khí thải.

2.1.4. Thiết bị dụng cụ

Trang thiết bị dụng cụ sản xuất phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

a) Phù hợp, thuận tiện cho thao tác, dễ vệ sinh, khủ trùng và bảo dưỡng.

b) Bề mặt của dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi phải làm bằng vật liệu trơ, không độc và đảm bảo vệ sinh.

c) Thiết bị máy móc phải được bố trí để có thể vận hành đúng với mục đích sử dụng, dễ dàng vệ sinh, bảo dưỡng và thuận lợi cho việc kiểm tra;

d) Thiết bị trộn và các dụng cụ cân đo phải được kiểm tra và hiệu chỉnh định kỳ.

e) Các thiết bị cơ khí, thiết bị sử dụng điện năng, nhiệt năng, thiết bị áp lực phải có quy định bằng văn bản về chế độ vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng để đảm bảo an toàn lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

2.1.5. Khu vực sân bãi và đường đi nội bộ

a) Sân bãi và đường đi phải có mặt bằng đủ rộng thuận tiện cho việc vận chuyển và bốc dỡ.

b) Mặt sân, đường đi phải có độ dốc hợp lý để không đọng nước và thuận tiện cho vệ sinh, khử trùng.

2.1.6. Hệ thống kho

Ngoài đáp ứng các yêu cầu chung về thiết kế và cấu trúc nhà xưởng nêu tại mục 2.1.2 và 2.1.3 trong quy chuẩn này thì hệ thống kho phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Hệ thống kho phải rộng, thoáng mát, khô ráo đảm bảo thuận tiện cho việc xuất nhập nguyên liệu và sản phẩm.

b) Kho chứa nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi thành phẩm phải tách riêng và phải cách biệt với chất dễ cháy nổ, các loại hoá chất độc hại.

c) Các loại nguyên liệu phải được bảo quản đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để không bị ẩm mốc, mối mọt và sự xâm hại của côn trùng và động vật gặm nhấm.

d) Đối với các chất phụ gia, premix và các loại thức ăn bổ sung khác phải được bảo quản trong những điều kiện đáp ứng yêu cầu đối với từng loại.

e) Đối với thức ăn chăn nuôi thành phẩm phải được lưu giữ trên các kệ có độ cao phù hợp với mặt nền kho (trừ trường hợp nền kho đã được thiết kế chống ẩm).

f) Định kỳ xông hơi kho để ngăn ngừa sự phá hoại của sâu mọt, nấm mốc.

2.1.7. Hệ thống cung cấp điện, nước

a) Phải có hệ thống cung cấp điện an toàn theo quy định hiện hành.

b) Phải có hệ thống cung cấp nước sạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật phục vụ cho quá trình sản xuất.

2.1.8. Hệ thống thông gió

a) Thích hợp để loại hơi nước, không khí nóng, khí bị ô nhiễm, mùi lạ và bụi.

b) Hướng của hệ thống thông gió phải đảm bảo không thổi gió từ khu vực có nguy cơ nhiễm bẩn sang khu vực sạch.

c) Phải có lưới bảo vệ bằng vật liệu không gỉ, dễ tháo rời để làm vệ sinh

2.1.9. Hệ thống xử lý chất thải

a) Phải có hệ thống cống rãnh kín, thoát nước tốt, dễ cải tạo và không gây ô nhiễm cho các vùng xung quanh; Nước thải trước khi đưa vào hệ thống chung phải đạt mức quy định về nước thải công nghiệp.

b) Phải thu gom, vận chuyển chất thải rắn ra khỏi khu vực sản xuất và xử lý theo quy định hiện hành.

c) Khí thải độc hại phải được xử lý.

2.2. Yêu cầu trong sản xuất

2.2.1. Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

a) Có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, không chứa mầm bệnh và các chất độc hại quá ngưỡng quy định.

b) Không có các chất hoặc có chứa các chất cấm sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.

2.2.2. Yêu cầu về thực hiện quá trình sản xuất

a) Việc sản xuất phải tuân theo quy trình kỹ thuật để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

b) Máy móc thiết bị phải được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ đảm bảo hoạt động tốt không gây gián đoạn, đình trệ sản xuất ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

c) Có hồ sơ ghi chép tất cả các quá trình sản xuất.

2.2.3. Yêu cầu về sản phẩm

a) Thức ăn chăn nuôi thành phẩm phải được công bố tiêu chuẩn cơ sở hoặc được công bố hợp chuẩn, hợp quy theo quy định của pháp luật hiện hành.

b) Sản phẩm làm ra phải nhất thiết kiểm tra chất lượng trước khi xuất xưởng. Trong trường hợp sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng và vệ sinh an toàn thì phải có biện pháp xử lý, không xuất xưởng những sản phẩm không đạt yêu cầu.

c) Chất lượng thức ăn thành phẩm phải đúng với chất lượng công bố, không chứa các chất độc hại quá ngưỡng quy định và các chất cấm sử dụng.

d) Sản phẩm thức ăn chăn nuôi hàng hoá phải có nhãn theo quy định hiện hành. Nội dung và quy cách bao bì, đóng gói, nhãn mác phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Trường hợp hàng hoá sản xuất theo hợp đồng thì phải có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn xuất xưởng kèm theo các thông tin về sản phẩm, ngày sản xuất và hạn sử dụng.

2.2.4. Hệ thống kiểm soát chất lượng

a) Cơ sơ sản xuất phải áp dụng hệ thống kiểm tra chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế; khuyến khích áp dụng hệ thống kiểm soát GMP, HACCP hoặc ISO 9001-2000.

b) Cơ sở phải định kỳ kiểm tra chất lượng sản phẩm để đảm bảo chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng đã công bố áp dụng.

2.2.5 Yêu cầu về nhân viên (con người/người lao động)

a) Người tham gia trực tiếp vào sản xuất, đóng gói sản phẩm đều phải khám sức khỏe trước khi tuyển dụng và định kỳ kiểm tra lại sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

b) Những người mắc bệnh truyền nhiễm không được tham gia vào quy trình chế biến, sản xuất thức ăn chăn nuôi.

c) Người làm việc tại xưởng sản xuất phải được trang bị quần áo, dụng cụ bảo hộ lao động và phải được đào tạo về vệ sinh an toàn chung và vệ sinh cá nhân.

2.2.6. Vệ sinh nhà xưởng và chương trình vệ sinh cơ sở

a) Cơ sở phải xây dựng chương trình và định kỳ vệ sinh khu vực sản xuất và thiết bị, dụng cụ; định kỳ tiến hành tổng vệ sinh, làm sạch các tạp chất bám trên sàn, trần và các thiết bị; không được để ứ đọng chất thải trong khu vực sản xuất.

b) Cơ sở phải có biện pháp kiểm soát côn trùng và động vật gây hại.

c) Cơ sở phải trang bị đủ hệ thống nhà vệ sinh tự hoại, có đủ nước và xà phòng rửa tay, có nhà tắm cho công nhân sản xuất trực tiếp sử dụng.

d) Cơ sở phải có người chịu trách nhiệm chính về công tác vệ sinh an toàn thức ăn chăn nuôi; người làm việc trực tiếp tại cơ sở phải được huấn luyện những kiến thức về lây nhiễm và các mối nguy có liên quan đến chất lượng thức ăn và vệ sinh thú y.

e) Chất tẩy rửa và khử trùng phải được sử dụng đúng mục đích và theo quy định hiện hành.

f) Việc sử dụng hóa chất diệt động vật gậm nhấm và côn trùng phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và đảm bảo không gây nhiễm chéo cho nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi thành phẩm cũng như không gây hại đến sức khỏe của con người.

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố và chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy

3.1.1. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại phải công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy theo đúng quy định của Pháp luật.

3.1.2. Tổ chức chứng nhận sự phù hợp được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 về “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật” và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định tiến hành chứng nhận hợp quy.

3.1.3. Phương thức đánh giá, chứng nhận cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại hợp quy thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3.2. Tổ chức thực hiện.

3.2.1. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường; chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp và nông thôn và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ở địa phương.

3.2.2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Chăn nuôi chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan phổ biến, hướng dẫn thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này.

3.2.3. Trong trường hợp các quy định tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định văn bản mới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành./.